«Утверждаю»

 И.о.ректора ФГБОУ ВО «БГПУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Лейфа
 « » \_\_марта\_\_\_\_\_\_ 2016г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 10

г.Благовещенск «24» февраля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:  **Комбинат питания БГПУ**
1.2. Адрес объекта: ул.Ленина ,104\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1.3.Сведения о размещении объекта:
 - сблокированное здание \_\_\_\_два\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_\_\_1947,9\_\_ кв.м
 - часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, ); \_\_\_\_\_\_\_17517\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м
1.4. Год постройки здания \_\_1979\_\_\_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_нет данных
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год,

 капитального не определено.
**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –** согласно Уставу, краткое наименование)

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет

ФГБОУ ВО «БГПУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

 Амурская область г. Благовещенск ул.Ленина.104

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация общественное питание

 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
\_автобусами «К», 9,11,маршрутными такси 30,44\_остановка «ул.Шимановского»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_370\_\_\_\_\_\_\_\_\_м
3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_ 8 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со световой сигнализацией: да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  ДУ |
|   | в том числе инвалиды: |   |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения |  ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха |  Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  Х |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  ДП-В |   |   |
| 2 | Вход (входы) в здание |  ДП-И (Г) |   |   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  ДП-И (Г) ( |   |   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  ДЧ-В (1этаж) |   |   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  ДП-И (Г) |   |   |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  ВНД |   |   |
| 7 | Пути движенияк объекту (от остановки транспорта) |  ДП-В |   |   |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: \_\_\_\_ДЧ-И\_( Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание |  индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки |   индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_не определено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_осуществление доступности МГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

 \_\_\_\_ \_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

 Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников старины.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;
4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Другое:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председатель комиссии

Проректор по дополнительному

профессиональному образованию Селезнева Ольга Владимировна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Должность, Ф.И.О. ) (Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_Проректор по АХЧ\_\_\_\_\_\_\_ Енисейский Игорь Иванович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
\_Начальник УИТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лесик Павел\_Александрович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
В том числе:

Представители общественных
организаций инвалидов
Председатель Амурского регионального

 отделения Общероссийской общественной

организации инвалидов «Всероссийское

общество глухих»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Карасенко Светлана Филипповна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_)
Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_10\_от «\_24» февраля\_2016г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
**\_Комбинат питания БГПУ ул.Ленина, 104**\_
наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию |  есть |   |   |  замечаний не выявлено |  ДП-В |   |   |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  есть |   |   |  Требование СНиП |  ДЧ(Г,С,) |  предупредительная информация |  текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  нет |   |   |  нет |   |  нет |   |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  нет |   |   |  Требование СНиП |  ДЧ-И(К,О,С) |  Выполнить пандусы при реконструкции здания |  Реконструкция здания |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |   |   |  требование СНиП |  ДЧ-В |  Устройство парковки  |  Реконструкция здания |
|   | Общие требования к зоне |  |   |   |  Требование СНиП |  ДЧ-И (Г,С) |  Предупредительная информация о препятствиях |  Реконструкция здания |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  1.2 - 1.5 |  ДЧ-И ( С, Г, У) |   |   |  индивидуальные решения с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_10 от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

 **Комбинат питания БГПУ ул.Ленина, 104 \_**
 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет  |   |   |  нет |   |  нет |   |
| 2.2 | Пандус (наружный) |  нет |   |   |  Требование СниП |  ДП-И(К,О) |  Выполнить устройство пандуса |  Реконструкция здания |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) |  есть |   |   |  Требование СниП |  ДП-И(К,О) |  Выполнить площадку перед дверью |  Реконструкция здания |
| 2.4 | Дверь (входная) |  есть |   |   |  Требование СниП |  ДП-И(К,О) |  Заменить дверь  |  Реконструкция здания |
| 2.5 | Тамбур |  есть |   |   |  Требование СниП |  ДП-И(К,О) |  Ремонт тамбура |  Реконструкция здания |
|   | Общие требования к зоне |   |   |   |  Требование СНиП |  ДП-И(К,О) |  Выполнить требования СниП |  Реконструкция здания |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  2.2-2.5 |  ДЧ-И (С, Г ) |   |   |  индивидуальные решения ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

 **Комбинат питания БГПУ ул.Ленина, 104**
 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушенияи замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |  есть |   |   |  Требование СНиП |  ДП-В |  Выполнить предупредительную информацию и сделать доступными помещения |  Реконструкция здания |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) |  есть |   |   |  Требование СНиП |  ДЧ-И (Г,С) |  Выполнить предупредительную информацию и сделать доступными помещения |  Реконструкция здания |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) |  нет |   |   | Требование СНиП |  ДИ-(К,О) |   Сделать пандусы, если позволит реконструкция | Реконструкция здания  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) |  нет |   |   |  требование СНиП |   ДИ-(К,О |  Сделать лифт или подъемник , если позволит реконструкция |  Реконструкция здания  |
| 3.5 | Дверь |  есть |   |   |  требование СНиП |  ДИ (К,О) |  Установить дверь согласно требования  |  Реконструкция здания |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  есть |   |   |  требование СНиП |  ДП-И (К, О, С, Г) |  Сделать предупредительную информацию |  Реконструкция здания |
|   | Общие требования к зоне |   |   |   |  Предупредительная информация о препятствиях |  ДП-В |  Выполнить замечания и установить предупредительную информацию |  Реконструкция здания |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  3.3-3.6 |  Предупредительная информация о препятствиях |   |   |  индивидуальное решение ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

  **Комбинат питания БГПУ ул.Ленина, 104**
 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания |  нет |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет  |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  нет |   |   |   |   |   |   |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  нет |   |   |   |   |   |   |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  нет |   |   |   |   |   |   |
|   | Общие требования к зоне |   |   |   |  установить форму обслуживания МГН |  ДЧ(К,О,СГ) |  Выполнить требования согласно принятых форм обслуживания |  индивидуальное решение ТСР |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| 4.1- 4.5  |  ВНД |   |   |  индивидуальное решение ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

 Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

  **Комбинат питания БГПУ ул. Ленина, 104** Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната |  есть |   |   |   |  ДЧ-И (К,О,С) |   |  Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната |  нет |   |   |   |   |   |   |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) |  нет |   |   |   |  ДЧ-И (К,О,С) |  устройство бытовой комнаты |  Капитальный ремонт |
|   | Общие требования к зоне |   |   |   |  Предупредительная информация о препятствиях |  ДЧ-В |  Сделать предупредительную информацию |  Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  5.3 |  ВНД |   |   |  индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживани

 Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

  **Комбинат питания БГПУ ул.Ленина ,104**
 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  нет |   |   |  Согласно требованиям СНиП |  ДЧ-И(К,О,Г,С.) |  установить визуальные средства  | Капитальный ремонт |
| 6.2 | Акустические средства |  нет |   |   |  Согласно требованиям СНиП |  ДЧ-И(Г,С.) |  установить акустические средства оповещения |  Капитальный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства |  нет |   |   |  Согласно требованиям СНиП |  ДЧ-И(С,) |  установить тактильные средства | Капитальный ремонт |
|   | Общие требования к зоне |   |   |   |  Согласно требованиям СНиП |  ДЧ-И(К,О,Г,С.) |  установить все необходимые средства | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  6.1- 6.3 |  ВНД |   |   |  индивидуальное решение с ТСР; |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания